[image: image1.jpg]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области
Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах
Предписание 
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований  

№ 11         « 11» апреля 2025 г.
   Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах  Марениной Светланой Васильевной
                                        (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в целях оценки соблюдения обязательных требований в отношении: 
МУНИЦИПАЛЬНОго АВТОНОМНОго ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОго УЧРЕЖДЕНИя ОМУТИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
 по адресу (местоположению): 627070 Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Лермонтова, 2 

627084 Тюменская область Омутинский район, с. Шабаново ,ул. Шабановская 16

Тюменская область, Омутинский р-он, с. Большой Краснояр, ул. Школьная, д.2

627070 Тюменская область, Омутинский р-он, с. Омутинское, ул.Водопроводная, 6

юменская область, Омутинский р-он, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д.10
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований: 
в  филиале МАОУ Омутинская СОШ №1 Шабановская СОШ
1)  В коридоре первого и второго этажей, частично отсутствуют половые плинтуса, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым «При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».
в филиале МАОУ Омутинская СОШ №1 Большекрасноярская СОШ»
1)
В кабинетах начальных классов № 6,8,15,18 отсутствует водоснабжение горячее и холодное. В соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душе-вые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

2)
В кабинете заведующей филиалом на потолке видны следы подтеков. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и при-знаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3)
В  кабинетах  №6, 13  мухи. В соответствии с  п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи».

4)
В кабинете №6 начальных классов 4 стула имеют механические повреждения, что противоречит п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

5)
В кабинете истории №7 на окнах отсутствуют москитные сетки и солнцезащитные устройства,  что противоречит  п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с дли-ной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

6)
В кабинете истории №7  одна парта имеет механические повреждения, что противоречит п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

7)
В кабинете истории №7 у входного порога поврежден плинтус на полу.   В соответствии с  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым «При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии до-кументов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». 

8)  В кабинете №8 на 1 окне отсутствуют солнцезащитные устройства и на 3 окнах отсутствуют москитные сетки, что противоречит  п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-ровления молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

9)   В кабинете №8 на потолке видны следы отслоения краски, что противоречит  п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку  применением моющих и дезинфицирующих средств». 

10) Демонстрационные экраны  и интерактивные доски во всех  кабинетах расположены не по центру фронтальной стены, что противоречит п. 2.4.4  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-ровления молодежи» «Интерактивная доска должна быть расположена по центру фрон-тальной стены».

11) В кабинете № 9 на  3 окнах отсутствуют солнцезащитные устройства, что противоречит  п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

12) В кабинете №10 в углу на потолке видны подтеки. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

13)В кабинете №13 на регистрах отопления следы отслоения краски. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

14) В кабинете №13 отсутствует освещение над учебной доской, что не соответствует п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле».

15) В кабинете №13 отсутствуют солнцезащитные устройства, что противоречит  п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъем-но-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

16) В кабинете №13 повреждено половое покрытие линолеума, что  противоречит п. 2.5.2  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

17) В коридоре у кабинета №12 повреждено покрытие стеновой панели. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и при-знаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

18) В кабинете №15 отсутствует одно солнцезащитное устройство, что противоречит  п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации вос-питания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъем-но-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками». 

19) В коридоре левого крыла стеновые панели имеют многочисленные дефекты, повреждения, сколы окрашиваемой поверхности . В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Сани-тарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

20)В спортивном зале спортивный снаряд «конь» и гимнастические маты имеют поврежденные покрытия, что не позволяет производить дезинфекцию. В  соответствии с п. 2.4.9.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами».

21) В холодном цехе пищеблока отсутствует вытяжка над моечными ваннами, что противоречит п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

22) В холодном цехе стена у моечных ванн имеет следы деформации краски, отслоение. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
в СП МАОУ Омутинская СОШ №1 детский сад «Колокольчик»
1)
В прачечной,  в коридоре для раздевания  персонала, в спортивно-музыкальном зале на стенах и потолке деформирована краска. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Сани-тарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

2)
В приемной младшей группы на стенах многочисленные следы отслоения краски. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

3)
Во входном коридоре младшей группы на потолке отслаивается краска, на стенах подте-ки. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

4)
В спальне младшей группы при входе линолеум имеет следы повреждения, что  противо-речит п. 2.5.2  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». Нарушение устранено в ходе проверки (вх. №120  от 08.04.2025 г.)
5)
В спальне младшей группы мухи. В соответствии с  п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки (вх. № 120 от 08.04.2025 г.)
6)
Оконные стекла в спальне грязные . В соответствии с  п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитар-но- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения». Нарушение устранено в ходе проверки (вх. №120  от 08.04.2025 г.)
7)
В дополнительной раздевалке младшей группы отсутствует освещение. В соответствии с  п 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разряд-ными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

8)
В дополнительной раздевальной младшей группы потолок не имеет отделки. В соответ-ствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение устранено в ходе проверки (вх. 120 №  от 08.04.2025 г.)
9)
На пищеблоке не достаточно технологического оборудования, отсутствует тестомест, не-обходимый для приготовления  выпечки в соответствии с утвержденным меню.  В соот-ветствии с п .2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к ор-ганизации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

10)
В кабинете психолога на стенах и потолке многочисленные следы подтеков на стенах и потолке. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

11)
В группе «Колобок» в туалетной комнате шкаф для детских горшков имеет многочисленные следы отслоения краски. В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств». Нарушение устранено в ходе проверки (вх. 120 №  от 08.04.2025 г.)
в филиале МАОУ Омутинская СОШ №1  «Омутинская специальная школа»
1)
Все окна в классах и коридорах первого и второго этажа деформированы, отслаивается краска, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым «При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

2)
Повреждена целостность стекла на окнах в кабинетах №17,19,4 и одно окно в коридоре второго этажа. В соответствии с п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла».

3)
В кабинете №13 отсутствуют на окнах солнцезащитные устройства, что противоречит  п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации вос-питания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъем-но-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

4)
В кабинетах №8 и 12 между оконными проемами мухи. В соответствии с  п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи».

5)
В спортзале и лестнице №2 потолочные перекрытия имеет следы многочисленных подтеков. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

6)
В кабинете №10 от стены отклеились обои. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Са-нитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7)
В кабинете труда 2 парты имеют деформацию верхней столешницы. В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».
в  МАОУ Омутинская СОШ №1
1)
В кабинетах начальных классов №6,7 частично отсутствует маркировка на стульях и партах. В соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

«Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула». Нарушение устранено в ходе проверки вх №123 от 11.04.2025
2)
В туалетной комнате девочек на первом этаже грязные кафельные стены. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение устранено в ходе проверки вх №123 от 11.04.2025
3)
В туалетных комнатах мальчиков первого и второго этажей повреждены потолочные перекрытия. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение устранено в ходе проверки вх №123 от 11.04.2025
4)
В столовой после 4 перемены накрыты столы, не вымыт пол, в крошках. Нарушение устранено в ходе проверки. 

5)
У столовой на диванчике повреждено покрытие. В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

6)
В коридоре 2  этажа под 3 окнами подтеки, полопалась штукатурка. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7)
В коридоре правого крыла 2 этажа подтеки, следы повреждения штукатурки. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8)
Покрытия двух запасных лестниц имеют многочисленные повреждения окрашиваемого слоя полового покрытия. В соответствии с п. 2.5.2. 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

9)
В кабинете психолога потолок имеет многочисленные подтеки у вытяжной системы. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
в  филиале МАОУ Омутинская СОШ №1 Шабановская СОШ
3) В коридоре первого и второго этажей, частично установить половые плинтуса. 
В срок до 01.09.2025г.
в филиале МАОУ Омутинская СОШ №1 Большекрасноярская СОШ»

1) Кабинетах начальных классов № 6,8,15,18 обеспечить водоснабжением горячим и холодным. 
В срок до 01.09.2026 г.
2) В кабинете заведующей филиалом на потолке устранить следы подтеков. 
В срок до 01.09.2025г.

3) В  филиале школы провести дезинсекцию от  насекомых. 
В срок до 01.05.2025г.

4) В кабинете №6 начальных классов  у 4 стульев устранить механические повреждения. 
В срок до 01.09.2025г.
5) Установить  в кабинете истории №7 на окна москитные сетки и солнцезащитные устройства
В срок до 01.09.2025г.

6) В кабинете истории №7  у одной парты устранить  механические повреждения. 

В срок до 01.09.2025г.
7) В кабинете истории №7 у входного порога заменить плинтус на полу.   
В срок до 01.09.2025г.
8)  В кабинете №8 на 1 окно установить  солнцезащитные устройства.  
В срок до 01.09.2025г.

9) В кабинете №8 на потолке устранить следы отслоения краски.

В срок до 01.09.2025г.
10) Демонстрационные экраны  и интерактивные доски во всех  кабинетах установить по 
центру фронтальной стены.  
В срок до 01.09.2026г.
11) Установить в кабинете № 9 на  3 окна  солнцезащитные устройства

В срок до 01.09.2025г.
12) В кабинете №10 в углу на потолке устранить подтеки. 
В срок до 01.09.2025г.
13) В кабинете №13 на регистрах отопления устранить следы отслоения краски. 
В срок до 01.09.2025г.
14) В кабинете №13 установить освещение над учебной доской. 
В срок до 01.09.2025г.
15) В кабинете №13 установить  солнцезащитные устройства 

В срок до 01.09.2025г.
16) В кабинете №13 устранить повреждения полового покрытия линолеума 

В срок до 01.09.2026г.
17) В коридоре у кабинета №12 устранить повреждения покрытия стеновой панели. 
В срок до 01.09.2025г.
18) В кабинете №15 установить одно солнцезащитное устройство.

В срок до 01.09.2025г.
19) В коридоре левого крыла устранить многочисленные дефекты на стенах.
В срок до 01.09.2025г.

20) В спортивном зале у спортивного снаряда «конь» и гимнастических матов устранить дефекты  покрытия

В срок до 01.09.2025г.

21) В холодном цехе пищеблока установить  вытяжку  над моечными ваннами
В срок до 01.09.2026г.
22) В холодном цехе у моечных ванн устранить дефекты на стене. 
В срок до 01.09.2025г.
в СП МАОУ Омутинская СОШ №1 детский сад «Колокольчик»

1) Устранить дефекты покраски : в прачечной,  в коридоре для раздевания  персонала, в спортивно-музыкальном зале на стенах и потолке.  
В срок до 01.09.2025г.

2)
В приемной младшей группы устранить на стенах многочисленные дефекты покраски. 
В срок до 01.09.2025г.

3) Во входном коридоре младшей группы устранить дефекты покраски на потолке и стенах.
В срок до 01.09.2025г.
4) В дополнительной раздевалке младшей группы провести электро освещение. 
В срок до 01.09.2025г.

5) На пищеблок приобрести технологическое оборудование  тестомест.

В срок до 01.09.2025г.
6) В кабинете психолога на стенах и потолке устранить следы подтеков на стенах и потолке. 
В срок до 01.09.2025г.

в филиале МАОУ Омутинская СОШ №1  «Омутинская специальная школа»

1) Все окна в классах и коридорах первого и второго этажа привести в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическим требованиям.   
В срок до 01.09.2025г.

2) Устранить недостатки целостности стекол кабинетах №17,19,4 и коридоре второго этажа 

В срок до 01.09.2025г.
3) Установить в кабинете №13 солнцезащитные устройства.
В срок до 01.09.2025г.

4) Провести в здании школы дезинсекцию .

В срок до 01.06.2025г.
5) В спортзале и лестнице №2 устранить дефекты покраски.  
В срок до 01.09.2025г.
6) В кабинете №10 устранить дефекты на стенах . 
В срок до 01.09.2025г.

7) В кабинете труда у 2 парт устранить недостатки покрытия верхних столешницы. 
В срок до 01.09.2025г.
в  МАОУ Омутинская СОШ №1

1)
У столовой на диванчике устранить дефекты поврежденного покрытия. 
В срок до 01.09.2025г
2)
В коридоре 2  этажа под 3 окнами устранить дефекты на стенах 

В срок до 01.09.2025г
3) В коридоре правого крыла 2 этажа устранить дефекты на стенах .
В срок до 01.09.2025г

4) Устранить дефекты покраски на двух запасных лестницах. 

В срок до 01.09.2025г

5)
В кабинете психолога устранить дефекты на потолке.  

В срок до 01.09.2025г
Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований  рекомендую:  ознакомиться с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а именно:  МР 2.4.0259-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях»,  МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения». 

Сведения о выполнении настоящего Предписания предоставить в Территориальный отдел в Голышмановском муниципальном округе, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах   по п. 1 в срок не позднее 01 июня 2025 г.

Информацию, подтверждающую факт устранения нарушений по настоящему предписанию, в письменном виде предоставить в Территориальный отдел в Голышмановском муниципальном округе, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах   в установленный срок, с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений. 

Подтверждающими исполнение предписания документами могут быть признаны:

- сведения о привлечении дополнительных денежных средств, необходимых для исполнения предписания;

- договоры, а равно документы свидетельствующие об их исполнении (локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг), справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры, универсальные передаточные документы и т.п.);

-  внутренние распорядительные документы (приказы, распоряжения и т.п.);

- документы, свидетельствующие о приобретении инвентаря, оборудования;

- фото и видеофиксация, позволяющие определить время и место съемки;

- иные документы, на усмотрение контролируемого лица.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Омутинская СОШ №1»  Казаринову Елену Владимировну  627070 Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Лермонтова, 2 
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управления Роспотребнадзора  по Тюменской области в Голышмановском,  Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах                                                                                                    по адресу: 627300 Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п.Голышманово, ул.Карла Маркса №2 ,эл. адрес : ter-golyshmanovo тел./факс 83464625714  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки указанные в предписании  с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.
Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок обжалования предписания:

В соответствии с положениями ст.ст. 40-41 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования, его процедура, требования к содержанию жалобы и сроки её подачи.

- статья 40

1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном положением о виде контроля, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

2. Порядок рассмотрения жалобы определяется положением о виде контроля и, в частности, должен предусматривать, что:

1) жалоба на решение территориального органа контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данного территориального органа либо вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) территориального органа контрольного (надзорного) органа рассматривается вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

3) в случае отсутствия территориального органа контрольного (надзорного) органа и в случае обжалования решений контрольного (надзорного) органа, принятых его центральным аппаратом, действий (бездействия) должностных лиц центрального аппарата контрольного (надзорного) органа жалоба рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа;

4) в случае отсутствия вышестоящего органа контрольного (надзорного) органа жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя контрольного (надзорного) органа рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа или органом, созданным в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

3. Положением о виде контроля может быть предусмотрено создание в контрольном (надзорном) органе из числа его должностных лиц коллегиального органа (коллегиальных органов) для рассмотрения жалоб.

4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

4) решений об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска;

5) решений об отказе в проведении обязательных профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц;

6) иных решений, принимаемых контрольными (надзорными) органами по итогам профилактических и (или) контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в отношении контролируемых лиц или объектов контроля.

5. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

11. Информация о решении, указанном в части 10 настоящей статьи, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

Статья 41. Форма и содержание жалобы

1. Жалоба должна содержать:

1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении контрольного (надзорного) органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением контрольного (надзорного) органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования лица, подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия или обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которых подается жалоба, в случае подачи жалобы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона;

7) учетный номер объекта контроля в едином реестре видов контроля (при обжаловании решения об отнесении объекта контроля к соответствующей категории риска).

2. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа либо членов их семей.

3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации".

4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.
[image: image2.emf]
